## lspp 1-24 ore
|  |  | Calcolo della linea segnatrice 1-24 ore | [5 empty] | Istruzioni per inserimento dei dati di input
|  |  | Località: | MERATE |  |  |  |  | nelle celle | …………… | indicare la località prescelta ed eventualmente le coordinate desunte dalla mappa.
|  |  | Coordinate: |  |  |  | Linea segnalatrice |  | nelle celle |  | copiare e incollare i valori dalla tabella ottenuta cliccando sul punto mappa (nb= codificare decimali con il punto)
| Parametri ricavati da: | http://idro.arpalombardia.it |  |  |  | Tempo di ritorno (anni) |  |  | nella cella |  | inserire il tempo di ritorno desiderato in anni per il calcolo della linea segnalatrice
|  | A1 - Coefficente pluviometrico orario | 31.31 | [5 empty] | nelle celle |  | Inserire la durata dell'evento da valutare in ore e la corrispondente precipitazione cumulata in mm.
|  | N - Coefficente di scala | 0.3031 |  |  |  | Evento pluviometrico
|  | GEV - parametro alpha | 0.2977 |  |  | Durata dell'evento [ore]
|  | GEV - parametro kappa | -0.0111 |  |  | Precipitazione cumulata [mm]
|  | GEV - parametro epsilon | 0.8247
Formulazione analitica | [6 empty] | Bibliografia ARPA Lombardia:
http://idro.arpalombardia.it/manual/lspp.pdf
http://idro.arpalombardia.it/manual/STRADA_report.pdf
Tabella delle precipitazioni previste al variare delle durate e dei tempi di ritorno
Tr | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 0
wT | 0.93403 | 1.275 | 1.5031 | 1.7237 | 2.0118 | 2.2297 | 2.4485 | #NUM!
Durata (ore) | TR 2 anni | TR 5 anni | TR 10 anni | TR 20 anni | TR 50 anni | TR 100 anni | TR 200 anni | TR anni
1 | 29.2446 | 39.9193 | 47.0612 | 53.9679 | 62.9904 | 69.8129 | 76.6632 | #NUM!
2 | 36.0817 | 49.2522 | 58.0637 | 66.5853 | 77.7171 | 86.1346 | 94.5865 | #NUM!
3 | 40.8001 | 55.6927 | 65.6566 | 75.2924 | 87.8799 | 97.3982 | 106.9554 | #NUM!
4 | 44.5174 | 60.7669 | 71.6386 | 82.1524 | 95.8868 | 106.2722 | 116.7002 | #NUM!
5 | 47.6325 | 65.0191 | 76.6515 | 87.901 | 102.5964 | 113.7086 | 124.8662 | #NUM!
6 | 50.3388 | 68.7133 | 81.0066 | 92.8952 | 108.4256 | 120.1692 | 131.9608 | #NUM!
7 | 52.7466 | 72 | 84.8813 | 97.3386 | 113.6118 | 125.9171 | 138.2727 | #NUM!
8 | 54.9252 | 74.9738 | 88.3872 | 101.359 | 118.3044 | 131.1179 | 143.9838 | #NUM!
9 | 56.9215 | 77.6987 | 91.5996 | 105.0429 | 122.6041 | 135.8834 | 149.2169 | #NUM!
10 | 58.7686 | 80.2201 | 94.572 | 108.4516 | 126.5827 | 140.2928 | 154.059 | #NUM!
11 | 60.4911 | 82.5713 | 97.3439 | 111.6303 | 130.2928 | 144.4048 | 158.5745 | #NUM!
12 | 62.1077 | 84.7779 | 99.9453 | 114.6135 | 133.7747 | 148.2639 | 162.8122 | #NUM!
13 | 63.6329 | 86.8599 | 102.3998 | 117.4281 | 137.0599 | 151.9049 | 166.8105 | #NUM!
14 | 65.0784 | 88.833 | 104.7259 | 120.0956 | 140.1734 | 155.3556 | 170.5998 | #NUM!
15 | 66.4536 | 90.7102 | 106.939 | 122.6335 | 143.1356 | 158.6385 | 174.2049 | #NUM!
16 | 67.7664 | 92.5021 | 109.0515 | 125.056 | 145.9631 | 161.7723 | 177.6462 | #NUM!
17 | 69.0231 | 94.2176 | 111.0738 | 127.3752 | 148.67 | 164.7724 | 180.9407 | #NUM!
18 | 70.2293 | 95.8641 | 113.0149 | 129.6012 | 151.2681 | 167.6519 | 184.1027 | #NUM!
19 | 71.3897 | 97.4481 | 114.8822 | 131.7425 | 153.7675 | 170.422 | 187.1446 | #NUM!
20 | 72.5083 | 98.9749 | 116.6823 | 133.8068 | 156.1768 | 173.0923 | 190.0769 | #NUM!
21 | 73.5885 | 100.4495 | 118.4206 | 135.8002 | 158.5035 | 175.671 | 192.9087 | #NUM!
22 | 74.6335 | 101.8759 | 120.1022 | 137.7286 | 160.7543 | 178.1656 | 195.648 | #NUM!
23 | 75.6458 | 103.2578 | 121.7313 | 139.5968 | 162.9348 | 180.5823 | 198.3019 | #NUM!
24 | 76.628 | 104.5984 | 123.3118 | 141.4093 | 165.0503 | 182.9269 | 200.8765 | #NUM!

## lspp 1-5 giorni
|  |  |  | Calcolo della linea segnalatrice 1-5 giorni |  |  |  |  | Istruzioni per inserimento dei dati di input
|  |  |  | Località: | MERATE |  |  |  | nelle celle | …………… | indicare la località prescelta ed eventualmente le coordinate desunte dalla mappa.
|  |  |  | Coordinate: | …………… |  |  |  | nelle celle |  | copiare e incollare i valori dalla tabella ottenuta cliccando sul punto mappa (nb= codificare decimali con il punto)
|  | Parametri ricavati da: | http://idro.arpalombardia.it | [5 empty] | nelle celle |  | Inserire la durata dell'evento da valutare in ore e la corrispondente precipitazione cumulata in mm.
|  |  | A1 - Coefficente pluviometrico orario | 21.3372 |  |  |  | Evento pluviometrico
|  |  | N - Coefficente di scala | 0.40188 |  |  | Durata dell'evento [ore]
|  |  | W2 - Tempo di ritorno 2 anni | 0.93953 |  |  | Precipitazione cumulata [mm]
|  |  | W5 - Tempo di ritorno 5 anni | 1.2078
|  |  | W10 - Tempo di ritorno 10 anni | 1.3976
|  |  | W20 - Tempo di ritorno 20 anni | 1.59
|  |  | W50 - Tempo di ritorno 50 anni | 1.8503
|  |  | W100 - Tempo di ritorno 100 anni | 2.0606
|  |  | W200 - Tempo di ritorno 200 anni | 2.278
| Formulazione analitica | [5 empty] | Bibliografia ARPA Lombardia:
http://idro.arpalombardia.it/manual/lspp.pdf
Tabella delle precipitazioni previste al variare delle durate e dei tempi di ritorno
| Tr | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200
| wT | 0.93953 | 1.2078 | 1.3976 | 1.59 | 1.8503 | 2.0606 | 2.278
| Durata (gg) | TR 2 anni | TR 5 anni | TR 10 anni | TR 20 anni | TR 50 anni | TR 100 anni | TR 200 anni
| 1 | 71.8991 | 92.4263 | 106.9566 | 121.6778 | 141.598 | 157.6939 | 174.3246
| 1.5 | 84.6234 | 108.7835 | 125.8853 | 143.2118 | 166.6574 | 185.6018 | 205.1757
| 2 | 94.995 | 122.1162 | 141.314 | 160.7641 | 187.0832 | 208.3495 | 230.3224
| 2.5 | 103.9075 | 133.5732 | 154.5721 | 175.8471 | 204.6354 | 227.897 | 251.9314
| 3 | 111.8068 | 143.7278 | 166.3231 | 189.2154 | 220.1923 | 245.2222 | 271.0838
| 3.5 | 118.9522 | 152.9133 | 176.9526 | 201.3079 | 234.2645 | 260.8941 | 288.4085
| 4 | 125.51 | 161.3433 | 186.7079 | 212.4059 | 247.1794 | 275.2771 | 304.3083
| 4.5 | 131.5938 | 169.164 | 195.7581 | 222.7018 | 259.1609 | 288.6205 | 319.0589
| 5 | 137.2854 | 176.4806 | 204.2249 | 232.334 | 270.3699 | 301.1037 | 332.8587

## Calcolo Tr evento pluviometrico
| Calcolo del tempo di ritorno di un evento pluviometrico 1-24 ore |  |  | Istruzioni per inserimento dei dati di input
| Località: | MERATE
| Coordinate: | …………… |  | nelle celle | …………… | indicare la località prescelta ed eventualmente le coordinate desunte dalla mappa.
|  |  |  | nelle celle |  | Inserire la durata dell'evento da valutare in ore e la corrispondente precipitazione cumulata in mm.
Durata dell'evento: |  | ore |  | nelle celle |  | copiare e incollare i valori dalla tabella ottenuta cliccando sul punto mappa (nb= codificare decimali con il punto)
Precipitazione osservata: |  | mm
Tempo di ritorno: | n.d. | anni
Parametri ricavati da: | http://idro.arpalombardia.it
A1 - Coefficente pluviometrico orario | 31.31
N - Coefficente di scala | 0.3031
GEV - parametro alpha | 0.2977
GEV - parametro kappa | -0.0111
GEV - parametro epsilon | 0.8247
w | n.d.
F | n.d.
Formulazione analitica linee segnalatrici
Bibliografia ARPA Lombardia:
http://idro.arpalombardia.it/manual/lspp.pdf
http://idro.arpalombardia.it/manual/STRADA_report.pdf
Inversione della formula
ù