| Tipologia Intervento: Predisposizione di piazzole per ospitare vasche da allestire in loco durante lo spegnimento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finalità: Predisposizione di piazzole per ospitare vasche da allestire in loco durante lo spegnimento, secondo le seguenti procedure: Taglio e allontanamento del soprassuolo erbaceo, arbustivo e arboreo entro il raggio di azione dell’elicottero in fase di pescaggio; Spianamento del terreno, con mezzi meccanici se necessario, per ottenere una piazzola libera da asperità e pianeggiante di dimensioni sufficienti ad eseguire facilmente le operazioni di montaggio. (Dimensioni minime di una vasca: capacità 12m3, raggio 3m); Realizzazione di un supporto trasversale in muratura di pietrame e cls costruito all’interno dell’impluvio fonte di approvvigionamento idrico, per agevolare il pescaggio e riempimento della vasca. |  |  |
| Localizzazione: Considerata l’elevata mobilità e velocità d’esercizio degli elicotteri, il posizionamento di vasche mobili o fisse è definito in base al potenziale rischio d’incendio e alla presenza di condizioni territoriali idonee al operatività dell’elicottero. Le piazzole per la posa d’invasi dovranno essere posizionate nei punti a maggior rischio d’incendio scarsamente serviti da gli acquedotti locali. Sono state evidenziate le seguenti zone: Baita Monte Goj; Monte Caprino – Villino Vittoria; Sasso di Cavallasca; Poggio Bruciato; Al momento della posa si dovrà approfondire la portata idraulica, prevedendo eventualmente il potenziamento delle disponibilità idriche tramite la messa in operatività di pompe idrauliche. |  |  |
| Descrizione interventi: Gli interventi dovranno esser concordati in precedenza con i competenti uffici della Provincia di Como, al fine di organizzare adeguatamente una rete di supporto all’attività antincendio anche con i territori esterni all’area parco. |
| Riepilogo interventi: |  |  |  |
|  | U.M. | quantità | Costo unitario €/mq. | Costo totale € | Note |
| Predisposizione di piazzole per ospitare vasche da allestire in loco durante lo spegnimento | Cad. | 1 | 8.000 | 8.000 |  |
| Priorità: | DIFFERIBILE |  | Note: |  |
| Periodicità intervento: |  |  |  |
| Periodo intervento: | ESTATE |  |  |
| Responsabile: | Uff. Tecnico del Parco |  |  |
| Gruppi incaricati: |  |  |  |  |